| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ пожарной насосной станции в блочном исполнении |  |
| --- | --- |
| Название объекта |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Проектная организация |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Контактное лицо |  |  |

| Наименование параметра |  |  |  | Показатель |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая подача основного насоса, Qном |  |  |  |  |  | м3/час |  |
| Избыточное давление на всаывании, Q |  |  |  |  |  | бар |  |
| Требуемое давление на нагнетании при номинальной подаче |  |  |  |  |  | бар |  |
| Перекачиваемая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы | спринклерная |  |  |  |  |  |  |
|  | дренчерная |  |  |  |  |  |  |
|  | гидранты |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение резервуаров противопожарного запаса воды |  | наземное |  |  |  |  | да/нет |
|  |  | подземное |  |  |  |  | да/нет |
| Подводящий коллектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, Dвх |  |  |  |  | мм |  |  |
| Направление |  |  |  |  | ч |  |  |
| Количество |  |  |  |  | шт |  |  |
| Материал |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки |  |  |  |  | мм |  |  |
| Напорный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, Dвх |  |  |  |  | мм |  |  |
| Направление |  |  |  |  | ч |  |  |
| Количество |  |  |  |  | шт |  |  |
| Материал |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки |  |  |  |  | мм |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление жокей-насосом |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Параметры жокей-насоса |  |  |  |  |  | Н, м |  |
|  |  |  |  |  |  | Q, м3/час |  |
| Управление электрозадвижкой |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Марка и тип электрозадвижки |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода электрозадвижки |  |  |  |  |  | В |  |
| ток пусковой |  |  |  |  |  | А |  |
| номинальный ток |  |  |  |  |  | А |  |
| Номинальный ток сухого контакта (управляющий сигнал) 1*220В |  |  |  |  |  | А |  |
| Номинальный ток сухого контакта (сигнал авария) 1*220В |  |  |  |  |  | А |  |
| Вывод сигналов (сухой контакт 1*220В) на удаленную панель диспетчеризации |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Индикация низкого уровня в емкости (одна, две емкости) |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Наличие АВР |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Наличие плавного пуска |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Наличие пуска звезда-треугольник |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Наличие прямого пуска |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Какие сигналы необходимо вывести: |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика:                                                                          Дата заполнения: