ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Информация о заказчике:

- Наименование организации:___________________________________________

- Контактное лицо:_____________________________________________________

- Должность и контактный телефон:______________________________________

- Адрес организации:__________________________________________________

- Наименование объекта, площадки строительства:_________________________

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | для отопления (да/нет)) |  |
|  |  | для технологических целей (да/нет) |  |
|  |  | комбинированное использование (да/нет) |  |
| 2 | Тепловая мощность котельной (МВт или Гкал/час) | отопление |  |
|  |  | вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | технологические нужды |  |
|  |  | всего: |  |
| 3 | Система теплоснабжения | Двухтрубная |  |
|  |  | Четырехтрубная (две трубы отопления, две отдельные трубы ГВС) |  |
| 4 | Топливо | Основное |  |
|  |  | Аварийное |  |
|  |  | Давление газа на входе в котельную, кПа |  |
| 5 | Страна производитель котлов | Российские |  |
|  |  | Импортные |  |

| 6 | Котельная |  | новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реконструкция |  |
| 7 | Вариант блочно-модульного исполнения здания котельной |  | каркасный блок-модуль |  |
|  |  |  | морской контейнер |  |
| 8 | Дымовая труба | Высота, м |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  |  |
| 9 | ГВС | Бойлер косвенного нагрева |  |  |
|  |  | Пластинчатый теплообменник |  |  |
| 10 | Подключение БМК к тепловым сетям через теплообменник (да/нет) |  |  |  |
| 11 | Наличие бака аварийной подпитки, м3 |  |  |  |
| 12 | Диспетчерезация | GSM |  |  |
|  |  | Проводная |  |  |
| 13 | Анализ исходной водопроводной воды (ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЛОЖИТЬ АНАЛИЗ) |  | Жесткость общая , мг.экв/л |  |
|  |  |  | Жесткость карбонатная, мг.экв/л |  |
|  |  |  | Железо, мг/л |  |
|  |  |  | Кислород, мг/л |  |
|  |  |  | Сухой остаток, мг/л |  |
| 14 | Наличие химводоподготовки воды (да/нет) |  |  |  |
| 15 | Категория котельной 1 или 2 |  |  |  |
| 16 | Давление сетевой воды на выходе из котельной, Мпа |  |  |  |
| 17 | Давление сетевой воды на входе в котельную, МПа |  |  |  |
| 18 | Удаленность крайней точки потребления, м |  |  |  |
|  | Высота самого высокого здания потребителя тепла, м |  |  |  |
| 19 | Давление водопровода на вводе в котельную, МПа |  |  |  |
| 20 | Сопротивление системы отопления, МПа |  |  |  |
| 21 | Количество сетевых насосов (2/3) шт. |  |  |  |
| 22 | Степень автоматизации: 4-я - с постоянным присутствием персонала с локальной автоматикой; 3-ая - без постоянного присутствия персонала с удаленной диспетчеризацией и контролем работы котельной; 2-ая - без постоянного присутствия персонала с удаленной диспетчеризацией и возможностью удаленного управления котельной; 1-ая - без постоянного присутствия персонала с удаленной диспетчеризацией и возможностью удаленного управления котельной; с системой контроля и мониторинга технического состояния оборудования, учет его наработки и планирование его технического обслуживания |  |  |  |
| 23 | Необходимость получения дополнительных сигналов и их вид |  |  |  |
| 24 | Необходимость сервисного обслуживания (да/нет) |  |  |  |
| 25 | Наличие узлов коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |
| 26 | Наличие узлов коммерческого учета тепла |  |  |  |
| 27 | Наличие узлов коммерческого учета топлива |  |  |  |
| 28 | Наличие узлов поагрегатного учета топлива |  |  |  |
| 29 | Наличие узлов коммерческого учета подпиточной воды |  |  |  |
| 30 | Требования к горелкам, (производитель) |  |  |  |
| 31 | Предполагаемый срок поставки котельной |  |  |  |
| 32 | Желательное цветовое решение фасадов здания котельной |  |  |  |

| 33 | Необходимые документы для проектирования | Техническое задание на проектирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТУ на подключение газо-водо-электроснабжение и канализацию котельной. |
|  |  | Наличие лимитов на газ (при Q>1Гкал/час) |
|  |  | Геология, топография места установки котельной (обязательно при самоанкерующейся трубе) |
|  |  | Справка о результата анализа исходной воды |
|  |  | Справка о фоновых концентрациях вредных веществ в зоне котельной |
|  |  | Генплан 1:500, 1:2000 или 1:5000 |
|  |  | Документ о землеотводе (если новое строительство) |
|  |  | Справку с исходными данными для составления смет |