Опросный лист на проектирование и изготовление

КНС Контактная информация:

Заказчик (организация): _____________________________________________________________________________

Ф.И.О. (контактное лицо): __________________________________________________________________________

Тел./Факс, e-mail: ___________________________________________________________________________________

Наименование объекта: _____________________________________________________________________________

Параметры для подбора станции:

| Предполагаемый диаметр станции, Dмм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный приток сточных вод, м.куб/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина корпуса L, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный напор на выходе из насоса, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов: |  |  |  |  |  | рабочих |  |  |  |  | резервных |  |  |  |  |  | Запасных на склад |  |  |  |
| Вид стоков: |  |  |  |  |  | Хоз.-быт |  |  |  |  | дождевые |  |  |  |  |  | производственные |  |  |  |
| Искро–безопасное исполнение насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры подводящего трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры напорного трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина залегания напорного трубопровода, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметр подводящего трубопровода, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр напорного трубопровода, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал напорного трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество напорных трубопроводов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление подводящего трубопровода, часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направление напорного трубопровода, часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корзина/отбойник на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина напорного трубопровода, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод пуска насосов |  |  |  | прямой |  |  |  |  | плавный |  |  | звезда (треугольник) |  |  |  |  |  | частотный |  |  |
| Секция автоматического ввода резерва (АВР) |  |  |  |  | Световая сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  | Звуковая сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ШУ |  | В помещении |  |  |  |  |  |  |  |  | Уличное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация | EtherNET |  |  |  |  |  |  | GSM |  |  |  |  |  |  | SMS |  |  |  |  |  |

Дата: _______________				Подпись: ______________________